最後に会議の場で、全員に確認をしてもらい修正があれば修正する。署名or捺印をもらい全員に配る

議事録
１．日　時　　　●●●●年●月●日　午後●時～
２．場　所　　
●●●駅付近　カフェ●●●●（or　住所）
３．出　席（議事録確認の代表署名欄）
· A：施主
●●●

（　　　　　　　　　）or　確認印
· B：建築士
●●●

（　　　　　　　　　）or　確認印
· C：元請会社
●●●、●●●、
（　　　　　　　　　）or　確認印
· D：下請会社
●●●

（　　　　　　　　　）or　確認印
４．議　題　　　●●●●RC新築案件（住所：●●●●●●●●●●●●）
____＝宿題事項

◆外部
1 外部照明などの位置、セキュリティカメラ、光センサー
1.1 外部照明
1.1.1 ガーデンライトの配置は、以前にAの手書きを外構図面ver1.1に直接記載で送付済み（Dの●●●様の準備資料にある外-1資料）の通り
1.1.2 スポットライトも上記記載反映の通り。1ヵ所、門扉と1階のガラス窓の間くらいに設置する箇所は、郵便ボックスの内部側を照らす形になるように設置。
1.2 セキュリティカメラ
1.2.1 外構図面ver1.1記載の通り、門扉の上、庇の真下に設置
1.3 光センサー
1.3.1 基本はタイマー照明だが、照度センサータイプ付加の場合のC見積を提出戴く
2 フェンス、柵
2.1 隣地壁の上部の施主側半分に目隠しフェンス設置（門扉と同じくらいの高さにて）（C見積取得済み：235,560円（税込））
2.1.1 隣地にはDが声がけして、一応了承取得をいただく
2.2 隣地壁のA側には塗装ペイントを行う（Cの見積を取得戴く）
2.2.1 フェンスの形状・色合い、塗装ペイントの色合い等は後日、要すりあわせ
3 コンクリ＆粉石との区切りスペース
3.1 隣地寄りの部分は門扉後の一定スペース分まで土間コン打ち（郵便を後ろから取り出すスペース分を土間コン部分として確保）
3.2 上記以外は現状、打合せで提示したB側の提出資料１の通り
◆内部
1 室内乾燥機
1.1 ●●社製から、天井高が足りないことにより、●●社製に変更
2 浴室内物干し
2.1 １本で確定

3 追炊き機能付きバス
3.1 ありで確定
4 UBふた
4.1 なしで確定
5 UBカウンター
5.1 ありで確定
6 UB物置
6.1 ホワイトで確定
7 UBパネル
7.1 ●●確定（カタログ上の記載●●●●）
8 UB水栓
8.1 メタルで確定
9 UBシャワー
9.1 メタルor樹脂かはCから見積積明細いただいたうえで検討・決定。

10 UBシャワーフック
10.1 バーorフックかCから見積明細いただいたうえで検討・決定
11 洗面台リフラ
11.1 ミドルグレード　●●確定、側面は●●確定
11.2 鏡＋収納棚　●●確定
11.3 側面、巾木部分をホワイトからクリエモカにする場合のCから見積積明細いただき検討・決定。
11.4 向き　LRがあるかC確認のうえフィードバックいただく
12 キッチンガスレンジ
12.1 　２口型は確定（斜め型ｘ5室＋縦型ｘ5室）
12.2 　グリルなし確定
12.3 　101　 Aタイプ　斜め型
12.4 　201 　Bタイプ　縦型
12.5 　扉　●●色　横目　確定
12.6 　キッチンの照明　Cから見積積明細いただき検討・決定。
13 レンジフード
13.1 　101　Aタイプ　（ガスレンジ：斜め型）＝色：ブラック確定
13.2 　201　Bタイプ　（ガスレンジ：縦型）　＝色：シルバー確定
13.3 　幅は６００
13.4 　吊扉も６００、高さ４５０（レンジフードと同じ）→ 高さはCが適宜調整する
14 クローゼット
14.1 　見積28.6万　3枚引き戸　上部棚＋パイプ　奥行600 ●●色　確定
14.2 　元々のCの見積を確認いただき、差額を確認いただく
15 シューズボックス
15.1 　保留
16 姿見鏡
16.1 　サイズを以下のごとく小さくして値段減額。全部コミコミで予算13万の中でできる鏡（施工Cの経費込み）が可能か確認いただく
16.1.1 　幅40センチｘ縦140センチ（床から35センチ）～幅35センチｘ縦135センチ（床から40センチ）を想定
17 トイレ上部棚
17.1 　観音開き収納棚　Cの見積取得いただく
18 カーテンレール
18.1 　窓全てにダブルでつける
18.2 　建物裏手側の小窓はロールスクリーンを検討（A側でネット等で探して指定予定）
19 各部Wi‐fi埋め込み位置
19.1 位置は図面確定（確認済み）
20 ロープ型の室内物干し位置
20.1 　ロープ型を後で室内を見ながら決める。導入は確定。（浴室内と室内の両方で干せるように）
21 エアコン
21.1 メーカー　●●を指定。エアコン室外気は各階外部に設置。
◆その他
1 クレーム●●氏対応
1.1 フェンス設置は決定（設置しないと中に入れないと言われる）
1.2 フェンス代はCの負担とする
2 （追加）トイレのペーパーホルダー
2.1 Cよりいただいた仕様書では、普通のプラスチックペーパーホルダーが記載されていましたが、添付のデザイン資料ver1.1で指定している●●製のものに変更をお願いします。
3 （追加）玄関荷物掛けフック
3.1 玄関に添付のデザイン資料ver1.1のような荷物掛けフックを付けたいと思います。
